Лабораторная работа 1.

Тема. Измерение жизненной емкости легких. Спирометрия.

Цель. Научиться определять с помощью спирометра все дыхательные объемы, составляющие жизненную емкость легких (ЖЕЛ).

Оборудование. Спирометр, спирт, вата.

Методика работы. Измерение ЖЕЛ проводят с помощью спирометра. У взрослого человека среднего роста ЖЕЛ равняется 3 — 4 л. На каждые 5 см длины тела, начиная со 155 см, она увеличивается в среднем на 300 мл. У мужчин величина ЖЕЛ примерно на 15% больше, чем у женщин.

1) Для определения дыхательного объема (ДО) производят несколько свободных дыхательных движений в окружающую среду. Затем, взяв мундштук спирометра в рот, делают 6 — 8 спокойных выдохов в прибор. По шкале спирометра определяют сумму ДО и делят ее на число выдохов. Полученная цифра будет соответствовать средней величине дыхательного объема. Она колеблется от 300 до 700 мл.

2) Резервный объем выдоха (РОВЫД) определяют следующим образом. Делают несколько дыхательных движений, затем, в конце последнего выдоха, производят максимальный выдох в спирометр. Показатель на приборе свидетельствует о величине РОВЫД (в среднем она равна 1500 мл).

3) Резервный объем вдоха (РОВД) вычисляют по формуле

РОВД = ЖЕЛ - (ДО + РОВЫД).

Далее сравнивают фактическую жизненную емкость легких (ЖЕЛф), полученную при проведении спирометрии, со стандартными показателями (табл. 1) и с расчетными данными должной жизненной емкости легких (ЖЕЛД), которая рассчитывается по формулам для каждого возраста и пола (табл. 2)

Таблица 1. Стандартная величина ЖЕЛ (в мл)

| Пол | Возраст, лет |
| --- | --- |
|  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 |
| Мальчики | 1200 | 1200 | 1200 | 1400 | 1440 | 1630 | 1975 | 2 600 | 3 520 |
| Девочки | 1100 | 1100 | 1100 | 1200 | 1360 | 1480 | 1905 | 2 530 | 2 760 |

К 16—17 годам ЖЕЛ достигает величин, характерных для взрослого человека.

Таблица 2. Формулы для расчета должной ЖЕЛ (ЖЕЛд)

| № п/п | Возраст, лет | Пол | Формулы расчета ЖЕЛД (длина тела, см; возраст, лет) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Старше 16 лет | М | (длина тела • 0,052 - возраст • 0,022) - 3,6 |
| 2 |  | Ж | (длина тела • 0,041 - возраст • 0,018) - 2,68 |
| 3 | 8-12 | м | (длина тела • 0,052 - возраст • 0,022) - 4,6 |
| 4 | 13-16 | м | (длина тела • 0,052 - возраст • 0,022) - 4,2 |
| 5 | 8-16 | ж | (длина тела • 0,041 - возраст • 0,018) - 3,7 |

Примечание. Цифры в формулах расчета — поправочные коэффициенты для мальчиков (мужчин) и девочек (женщин).

Степень соответствия фактической и должной ЖЕЛ вычисляют в процентах по формуле:

ЖЕЛф, % = (ЖЕЛФ, мл : ЖЕЛД, мл) • 100%.

Снижение фактической ЖЕЛ на 20 % и более по сравнению с должной величиной свидетельствует о неудовлетворительных функциональных возможностях внешнего дыхания. Полученные результаты исследования заносят в табл. 3.

Таблица 3.

Показатели объемов воздуха, составляющие ЖЕЛ обследуемого

студента

| ЖЕЛ, мл | ЖЕЛФ, мл | ЖЕЛД, мл | ЖЕЛФ / ЖЕЛД, % |
| --- | --- | --- | --- |
| ДО | РОВД | РОВЫД |  |  |  |

Оформление работы. 1. По результатам проведенных исследований сформулировать выводы: представить сравнительную характеристику полученных показателей ЖЕЛФ И ЖЕЛД со стандартными величинами.

2. Дать оценку функциональным возможностям внешнего дыхания исследуемого.

Лабораторная 2.

Тема. Влияние гипервентиляции на задержку дыхания.

Цель. Определение времени задержки дыхания до и после гипервентиляции и исследование кардиореспираторного резерва по показателю реакции (ПР), измеряемому в условных единицах (усл. ед.).

Оборудование. Секундомер, калькулятор.

Методика работы. Работа проводится в три этапа.

1 этап. В эксперименте участвуют все студенты группы.

По команде экспериментатора испытуемые определяют у себя ЧСС, за 10 с. После этого они делают не очень глубокий вдох и задерживают дыхание. Экспериментатор по секундомеру отсчитывает время каждые 10 с и громко сообщает его аудитории. По этому времени каждый студент должен отметить свое индивидуальное максимальное время задержки дыхания ЗДмах и сразу считает ЧСС2 за 10 с. Полученные показатели фиксируют в табл. 4.

Таблица 3. Время задержки дыхания до и после гипервентиляции

| ЧСС¹ за 10 сек, уд.мин | ЗДмах, сек | ЧСС² за 10 сек, уд.мин | ПР, усл.ед. | Гипервентиляция | ЧСС¹ за 10 сек, уд.мин | ЗДмах, сек | ЧСС² за 10 сек, уд.мин | ПР, усл.ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Отметив время задержки дыхания, студенты вновь подсчитывают ЧСС2 После того как дыхание восстановилось у всех испытуемых, приступают к выполнению второго этапа.

2  этап. Вновь по команде экспериментатора все студенты считают ЧСС, за 10 с, а затем все производят гипервентиляцию легких, для чего осуществляют 20 глубоких и быстрых вдохов и выдохов. Количество вдохов и выдохов дозируется индивидуально. Следует иметь в виду, что при гипервентиляции, когда из легких удаляется значительное количество углекислого газа, может наступить слабое головокружение, а иногда и потеря сознания, поэтому в зависимости от самочувствия гипервентиляцию можно прекратить и раньше. После гипервентиляции снова определяют максимальное время задержки дыхания и моментально вновь считают ЧСС2 за 10 с. Показатели второго этапа также заносят в табл. 4.

3 этап. У взрослых задержку дыхания используют для определения кардиореспираторного резерва. Системы кровообращения и дыхания являются важнейшими функциональными показателями здоровья человека, его физических возможностей. Рассчитывают показатель реакции сердечно-сосудистой системы на задержку дыхания по формуле

ПР = ЧСС, : ЧСС2.

Оценивают полученные показатели, учитывая, что:

1) ПР >1,2 –  свидетельствует о снижении кардиореспираторного резерва;

2) при ЗДмах = 40-49 с кардиореспираторный резерв считается удовлетворительным; при ЗДмах < 40 с - неудовлетворительным.

Оформление работы.

1. Рассчитать ПР сердечно-сосудистой системы при ЗД до гипервентиляции и ЗДмах после гипервентиляции.

2. На основе полученных результатов сделать выводы.